附件2

巴南区人才租赁住房项目

物业服务需求方案

- 一、项目的基本情况

- （一）项目概况

- 项目位于高职城片区核心区域（V23-1地块），用地面积约2.5万平方米，总建筑规模约6.18万平方米，其中居住面积3.36万平方米，公建和配套用房面积0.36万平方米，其余为地下车库、设备用房面积。

- 项目以“一室一厅为主、小两室为辅，适当建设小三室”为原则，提供成套住房448套，其中一室一厅260套（单套面积约54~57平方米），两室两厅116套（单套面积约72~78平方米），三室两厅72套（单套面积约117平方米）；地下车位共计527个。

（二）项目定位

项目作为巴南区“人才强区”战略的重要载体，定位为高端人才公寓，配套区人才工作展厅和适量创新创业孵化空间，打造5分钟、15分钟生活配套圈。项目的建成投用将有效完善高层次人才住房保障体系，显著提升区域人才服务保障水平，切实增强人才吸引力，将为巴南区集聚各类优秀人才投身经济社会高质量发展注入强劲动能。

- 二、物业服务范围

## （一）园区内公共区域的环境清洁、绿化养护、小修小补、消防维保、中控室值守、客户服务、消防巡逻、秩序维护（含地下停车场日常管理）。

（二）9号楼设置人才展示中心、会议室等功能分区，建筑面积合计约2500平方米（以最终实际功能分区及面积为准），由物业提供会务及管理服务。

## 三、物业服务方案

## （一）基础服务要求

1.按专业化的要求配置管理服务人员。

2.小区内共用公共设施，如市政设施、楼栋电梯、公共照明、消防设施、景观水系、智能化系统等设施设备运行维护。

3.负责质保期内工程返修问题。

4.公共区域地面、墙面无明显灰尘、无垃圾、整洁干净，玻璃整洁光亮，无设施设备损坏。

5.业主满意度在90%以上。

6.投诉处理回访率100%。

7.进行房屋使用日常巡查，制定周、月、季巡查计划，组织实施并按规定做好各阶段巡查记录。

8.负责项目配套地下停车场管理，主要包含出入口值守、秩序巡查、日常清洁维护等服务。

## （二）重点服务开展

1.秩序服务

（1）秩序队员24小时不间断巡逻夜间外围巡逻。

（2）节日武装巡逻。

（3）中控室高清摄像锁定追踪。

（4）项目级督导，班长24小时督查制，时时监控各岗位员工执行情况。

（5）公司级检查，神秘客户验证，服务品质检查。

（6）演习演练，消防演练、防汛演练、围捕演练、电梯困人等。

（7）车岗无人化

2.环境服务

（1）景观交底，施工单位移交景观名贵乔木等时提前一周交底，现场管理单位建立植物台账，完善植物身份证，以便后期精准养护。

（2）植物日常养护，基本原则-重养护、精修剪，灌木细致到±1-2cm的修剪标准，景观层次更加分明，呈现360度立体养护效果。

（3）保洁机具代替人工，用专业保洁设备代替单纯人工劳作，提高现场保洁效能及效果。（三合一洗地车、高压洗地机等）。

3.工程服务

（1）设备设施智能管理系统，赋予每台设施设备唯一的ID号码，帮助后台数据系统识别完整的设备设施“健康记录”，有效开展预防维护各系统性优化。

（2）园区设施设备体检，从客户视觉对园区现场设施进行体检，对设施状态提供全年维保计划，保持园区设施设备良好运行。

（3）工程维修，服务15分钟响应，报事完结率90%（考虑部分零配件不能及时更换的情况）。

4.公寓管理保洁服务

（1）空置房间清洁部分根据项目业主具体需求进行有偿保洁，按照服务面积及服务标准另行支付。

（2）有偿入户清洁。（涉及有偿服务费用由住户自行承担）

5.公寓管理工程服务

（1）紧急水电及电器维修。

（2）质保期内房间设施设备等协同业主向质保方沟通维修或更换。

（3）已出租房间非质保或已过质保期内的设施设备等，单次200元以内的维修耗材由我方承担，超过200元的将维修方案及维修费用上报，由业主方决定维修方案。（除承租人为损坏的，则由住户负责维修或由住户承担相关费用即可）

（4）响应时间：15分钟；报事完结率80%（考虑部分零配件不能及时更换及质保期内由厂家进行更换的）。

- （三）服务费用定价

- 根据《巴南区人才安居实施细则（试行）》（巴南委人才办〔2024〕2号）文件规定（附件1），物业服务费在政府指导价范围内通过物业服务合同约定。项目住宅部分物业服务费定价参考《重庆市物业服务收费管理办法》规定执行政府指导价，配套商业部分物业服务费定价实行市场调节价。

- 其它费用说明

1.项目公区能耗由业主方据实支付。

- 2.物业办公室需业主方进行装修及配置空调。

- 四、费用支付方式

- 为确保物业服务降本增效，按照住宅房屋出租率，分区间配置物业服务人员并支付相应费用。

| 住宅出租率 | 物业人员配置 |
| --- | --- |
| 出租率＜30% 车位接管264个 | 项目负责人1人。 客服管理部：客服员工1人，会务员工1人； 秩序部：秩序中控室4人、秩序门岗3人。 环境部：保洁员2人、工绿化员工1人。 工程部：工程1人。 共计14人 |
| 60%≥出租率≥30% 车位接管264个 | 项目负责人1人。 客服管理部：客服员工1人，会务员工1人； 秩序部：秩序中控室4人、秩序门岗4人。 环境部：保洁员3人、工绿化员工1人。 工程部：工程1人。 共计16人 |
| 住宅出租率 | 物业人员配置 |
| 80%≥出租率＞60% 车位接管527个 | 项目负责人1人。 客服管理部：客服员工2人，会务员工1人； 秩序部：秩序中控室4人、秩序门岗5人。 环境部：保洁员4人、工绿化员工1人。 工程部：工程1人。 共计19人 |
| 出租率＞80% 车位接管527个 | 项目负责人1人。 客服管理部：客服员工2人，会务员工1人； 秩序部：秩序中控室4人、秩序门岗5人。 环境部：保洁员5人、工绿化员工1人。 工程部：工程1人。 共计20人 |