附件1

| 巴南养老院消防控制室报警主机监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 名称 | 功能 | 单位 | 数量 | 报价单价(元) | 报价总价(元) | 备注 |
| 1 | 核心产品 | 自动火灾报警监测终端 | （1）具有双模网络（有线及无线）、双通道向监控中心传输数据，当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能； （2）支持4G全网通无线、有线、NB、WIFI等多种通讯方式，使用无线时能支持APN功能； （3）支持用指示灯表示火警、故障、联动、复位、查岗、通信、数据、运行等状态信息； （4）支持对值班人员进行查岗，查岗按钮复用消音功能，并且有蜂鸣器提示； （5）支持2路RS232口，1路RS485/CAN口，1路总报/5V输出口； （6）9～36V宽电压输入； （7）尺寸不大于120*120*30mm； （8）具有黑匣子功能，能存储10000条历史记录； （9）支持GB/T26875-2011协议； （10）支持断网续传功能。 | 台 | 39 |  |  |  |
| 2 | 补充设备 | 专用多接口卡 | 用于消防报警主机与机器人主机的对接 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 技术服务 | 平台对接 | 实现与我市数字重庆建设“独居老人安全守护”特色应用及巴南区阳光救助平台对接相关费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术服务 | 数据流量服务 | 3年设备流量服务 | 项 | 39 |  |  |  |
| 5 | 技术服务 | 安装调试 | 安装、调试、数据采集等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计(元)： |  |  |  |  |  |  |  |  |