- 附件1

| 2025年度至2026年度五金交电用品采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 预估量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 4P63A空气开关 | 德力西 | 4P63A | 1 | 个 |  |
| 2 | 4P32A空气开关 | 德力西 | 4P32A | 1 | 个 |  |
| 3 | 2P32A空气开关 | 德力西 | 2P32A | 1 | 个 |  |
| 4 | 2P63A空气开关 | 德力西 | 2P63A | 1 | 个 |  |
| 5 | 2P16A空气开关 | 德力西 | 2P16A | 1 | 个 |  |
| 6 | 1P32A空气开关 | 德力西 | 1P32A | 1 | 个 |  |
| 7 | 4P63A空气开关 | 德力西 | 4P63A | 1 | 个 |  |
| 8 | 五孔插座(10A明装 ) | 公牛 | 86型明装 | 1 | 个 |  |
| 9 | 五孔插座(10A暗 装 ) | 公牛 | 86型暗装 | 1 | 个 |  |
| 10 | 一开单控 | 公牛 | 86型明装 | 1 | 个 |  |
| 11 | 二开单控 | 公牛 | 86型明装 | 1 | 个 |  |
| 12 | 三开单控 | 公牛 | 86型明装 | 1 | 个 |  |
| 13 | LED灯泡 | 闻信 | LED3w螺口 | 10 | 个 |  |
| 14 | LED灯泡 | 闻信 | LED9w螺口 | 10 | 个 |  |
| 15 | LED灯泡 | 闻信 | LED13w螺口 | 10 | 个 |  |
| 16 | LED灯泡 | 闻信 | LED18w螺口 | 10 | 个 |  |
| 17 | LED灯泡 | 闻信 | LED28w螺口 | 10 | 个 |  |
| 18 | LED灯贴 | 闻信 | LED18w芯 | 3 | 个 |  |
| 19 | LED灯贴 | 闻信 | LED24w芯 | 3 | 个 |  |
| 20 | LED投光灯 | 闻信 | LED50w | 1 | 个 |  |
| 21 | LED投光灯 | 闻信 | LED100w | 5 | 个 |  |
| 22 | LED吸顶灯 | 闻信 | LED24w | 2 | 个 |  |
| 23 | 插头(两芯) | 公牛 | 10A2芯 | 5 | 个 |  |
| 24 | 插头(三芯) | 公牛 | 10A3芯 | 5 | 个 |  |
| 25 | C45导轨(加厚) | 聚远 | 1000mm | 1 | 根 |  |
| 26 | 交流接触器 | 正泰 | 18A | 3 | 个 |  |
| 27 | 相序保护控制器 | 施耐德 | RM22TG20 | 4 | 个 |  |
| 28 | 导轨式插座 | 正泰 | 10A2孔 | 2 | 个 |  |
| 29 | 导轨式插座 | 正泰 | 10A3孔 | 2 | 个 |  |
| 30 | 吸顶式换气扇 | 艾美特 | 开孔300*300mm | 1 | 个 |  |
| 31 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 大10芯(公) | 2 | 个 |  |
| 32 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 大10芯(母) | 2 | 个 |  |
| 33 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 小10芯(公) | 2 | 个 |  |
| 34 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 小10芯(母) | 2 | 个 |  |
| 35 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 16芯(公) | 2 | 个 |  |
| 36 | 矩形连接器 | 广邦电缆附件 | 16芯(母) | 2 | 个 |  |
| 37 | 4芯工业连接器 (反插公) | 正泰 | 32A4芯380V+N(公) | 2 | 个 |  |
| 38 | 4芯工业连接器 (反插母) | 正泰 | 32A4芯380V+N(母) | 2 | 个 |  |
| 39 | 5芯工业连接器 (反插公) | 正泰 | 32A5芯380V+N(公) | 2 | 个 |  |
| 40 | 5芯工业连接器 (反插母) | 正泰 | 32A5芯380V+N(母) | 2 | 个 |  |
| 41 | 三挡旋钮开关 | 一佳 | 三挡自复位 | 5 | 个 |  |
| 42 | 按键开关(一常开一常闭) | 一佳 | φ22红色灯 | 5 | 个 |  |
| 43 | 按键开关(一常开一常闭) | 一佳 | φ22绿色灯 | 5 | 个 |  |
| 44 | 按键开关(一常开一常闭) | 一佳 | φ22箭头个或 ↓ | 5 | 个 |  |
| 45 | 高压雾化喷嘴 | twfw | 3#3010 | 50 | 个 |  |
| 46 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M4*50mm | 10 | 套 |  |
| 47 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M8*25mm | 10 | 套 |  |
| 48 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M8*40mm | 10 | 套 |  |
| 49 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M8*50mm | 10 | 套 |  |
| 50 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M10*25mm | 10 | 套 |  |
| 51 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M10*40mm | 10 | 套 |  |
| 52 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M12*30mm | 10 | 套 |  |
| 53 | 不锈钢螺丝(2平1 弹1螺母) | 冰禹 | M12*50mm | 10 | 套 |  |
| 54 | 内六角不锈钢螺丝 (1平1弹) | 冰禹 | M8*30mm | 10 | 套 |  |
| 55 | 内六角不锈钢螺丝 (1平1弹) | 冰禹 | M10*35mm | 10 | 套 |  |
| 56 | 内六角不锈钢螺丝 (1平1弹) | 冰禹 | M12*40mm | 10 | 套 |  |
| 57 | 5m金色胶钢卷尺 | 得力 | 5米 | 2 | 个 |  |
| 58 | 304不锈钢Q型卡箍 | 冰禹 | φ10(内径) | 20 | 个 |  |
| 59 | 304不锈钢半圆卡箍 | 冰禹 | φ20(内径) | 20 | 个 |  |
| 60 | 304不锈钢半圆卡箍 | 冰禹 | φ25(内径) | 20 | 个 |  |
| 61 | 304不锈钢半圆卡箍 | 冰禹 | φ32(内径) | 20 | 个 |  |
| 62 | 自锁式尼龙扎带 | H | 4.0*25mm | 10 | 包 |  |
| 63 | 化油器清洗剂 | 保赐利 | B-115 | 1 | 件 |  |
| 64 | 吸顶式灯座 | 公牛 | E27螺口灯座 | 20 | 个 |  |
| 65. | 电磁阀 | 伊莱科 | 4分220V | 10 | 个 |  |
| 66 | 绝缘胶布 | 九头鸟 | 红、绿、黄、 蓝、黑 | 50 | 个 |  |
| 67 | 压力变送器 | 富巴 | 0-250bar/0- 10v | 3 | 个 |  |
| 68 | 压力变送器 | 富巴 | 0-400bar/4- 20v | 2 | 个 |  |
| 69 | 开关电源 | 正泰 | 360w 220/24v | 10 | 个 |  |
| 70 | 限位开关 | 欧姆龙 | WLGC-55LD | 10 | 个 |  |
| 71 | 接近传感器 | 欧姆龙 | M18KS08-M1-C1 | 10 | 个 |  |
| 72 | 接近传感器 | 欧姆龙 | M18KN16-M1-C1 | 10 | 个 |  |
| 73 | 接近传感器 | 欧姆龙 | M30KN20-M1-C1 | 10 | 个 |  |
| 74 | 接近传感器 | 欧姆龙 | M30KN30-M1-C1 | 10 | 个 |  |
| 75 | 行程开关 | 欧姆龙 | WLCA2-N | 5 | 个 |  |
| 76 | 内六角扳手 | 宝工 | 9件套 | 2 | 套 |  |
| 77 | 活动扳手 | 得力 | 12寸 | 2 | 把 |  |
| 78 | 活动扳手 | 得力 | 10寸 | 2 | 把 |  |
| 79 | 304不锈钢波纹管 | 新港泉 | 4分1M | 5 | 根 |  |
| 80 | 加长水龙头 | 四季沐 歌 | 668 | 10 | 个 |  |
| 81 | 拖把池水龙头 | 四季沐 歌 | 2 | 10 | 个 |  |
| 82 | 生料带 | 卡夫威尔 | TE2689 | 30 | 卷 |  |
| 83 | 铜球阀 | 冰禹 | DN20-6分铜球阀 | 15 | 个 |  |
| 84 | 铜球阀 | 冰禹 | DNN15/4分铜 球阀 | 5 | 个 |  |
| 85 | PPR活球阀 | 语塑 | PPR32活球阀 | 3 | 个 |  |
| 86 | PPR活球阀 | 语塑 | PPR25活球阀 | 3 | 个 |  |
| 87 | PPR活球阀 | 语塑 | PPR20活球阀 | 3 | 个 |  |
| 88 | 脚踏冲水阀 | 法冠 | 25 | 2 | 个 |  |
| 89 | 电源线 | 起帆 | RVV2*1.5平方 | 1 | 卷 |  |
| 90 | 线手套 | 星工 | XGS-X2 | 200 | 双 |  |
| 91 | 挂锁 | 赛拓 | 55 | 10 | 把 |  |
| 92 | 不锈钢扳扣 | 冰禹 | BJYL-33 | 10 | 副 |  |
| 93 | 瓷砖钻头 | 博世 | 8*80mm | 10 | 根 |  |
| 94 | 瓷砖钻头 | 博世 | 6*80mm | 10 | 根 |  |
| 95 | 金属打孔钻头 | 博世 | 4.2mm | 30 | 根 |  |
| 96 | 金属打孔钻头 | 博世 | 6mm | 10 | 根 |  |
| 97 | 金属打孔钻头 | 博世 | 8mm | 1 | 根 |  |
| 98 | 金属打孔钻头 | 博世 | 10mm | 1 | 根 |  |
| 99 | 交通信号灯(红绿 一体) | shockdan | 发光φ300mm | 1 | 盏 |  |
| 100 | PPR管 | 联塑 | DN25 | 1 | 根 |  |
| 101 | PPR管 | 联塑 | DN30 | 1 | 根 |  |
| 102 | PPR管 | 联塑 | 32mm | 1 | 根 |  |
| 103 | PVC管 | 联塑 | DN110 | 1 | 根 |  |
| 104 | PVC管 | 联塑 | DN75 | 1 | 根 |  |
| 105 | PVC管 | 联塑 | DN50 | 1 | 根 |  |