附件1

鱼洞南桥头临时停车场排水沟及车位挡车器

维修整改清单

| 序号 | 项目 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水沟 | 排水沟清理、埋dn110镀锌管、排水沟表面混凝土硬化 | m | 60 |  |
| 2 | 挡车器 | 橡塑特等品挡车器500*135*85更换 | 个 | 20 |  |