附件1

设备技术参数表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大华16路标准型HDCVI光端机DH-0TC1652R | 单模单纤FC光纤传输0-20KM。 电源DC5V5A适配器 支持同轴CVI 1080P高清模拟摄像机。 | 5 | 台 |
| 2 | 大华16路标准型HDCVI光端机DH-0TC1652T | 单模单纤FC光纤传输0-20KM。 电源DC5V5A适配器 支持同轴CVI 1080P高清模拟摄像机。 | 5 | 台 |