附件2
七氟丙烷灭火瓶组检测充装服务报价明细表
	序号
	服务产品名称
	产品规格
	数量
	单位
	含税单价(元)
	含税总价（元）
	备注

	1 
	柜式七氟丙烷钢瓶检测
	40L/120L/150L
	13 
	瓶组
	
	
	 40L2个，120L10个，150L1个共计13个，瓶体检测、气瓶内外表面除锈补漆、内胆清理、膜片更换、易损件更换、壁厚测定与强度校核、水压、气密性试验、瓶阀、压力表检测、瓶组试验等瓶组恢复性维修等、同时出具气瓶检测报告。

	2 
	七氟丙烷补充药剂 
	HFC-227ea
	/
	kg
	
	
	补充损耗药剂后的重量与原瓶标注重量一致。

	3 
	拆除、安装、调试及来回运输等费用
	/
	1 
	项
	
	
	

	含税总价
	
	

	合 计 ：
	人民币（大写）: 
	人民币（小写）: 
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