附件2

七氟丙烷灭火瓶组检测充装服务报价明细表

| 序号 | 服务产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 含税单价(元) | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷钢瓶检测 | 40L/120L/150L | 13 | 瓶组 |  |  | 40L2个，120L10个，150L1个共计13个，瓶体检测、气瓶内外表面除锈补漆、内胆清理、膜片更换、易损件更换、壁厚测定与强度校核、水压、气密性试验、瓶阀、压力表检测、瓶组试验等瓶组恢复性维修等、同时出具气瓶检测报告。 |
| 2 | 七氟丙烷补充药剂 | HFC-227ea | / | kg |  |  | 补充损耗药剂后的重量与原瓶标注重量一致。 |
| 3 | 拆除、安装、调试及来回运输等费用 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 ： |  | 人民币（大写）: |  |  | 人民币（小写）: |  |  |