附件2
报价书

重庆市巴南区固体废弃物运输有限公司
一、根据你方发布的询价公告，经研究，我方愿以人民币    元（大写：       ）完成五金交电用品供应工作。具体报价内容如下：
	序号
	名称
	品牌
	规格
	预估量
	单位
	单价（元）
	合计  （元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	4P63A空气开关
	德力西
	4P63A
	1 
	个
	
	

	2 
	4P32A空气开关
	德力西
	4P32A
	1 
	个
	
	

	3 
	2P32A空气开关
	德力西
	2P32A
	1 
	个
	
	

	4 
	2P63A空气开关
	德力西
	2P63A
	1 
	个
	
	

	5 
	2P16A空气开关
	德力西
	2P16A
	1 
	个
	
	

	6 
	1P32A空气开关
	德力西
	1P32A
	1 
	个
	
	

	8 
	五孔插座(10A明装 )
	公牛
	86型明装
	1 
	个
	
	

	9 
	五孔插座(10A暗装 )
	公牛
	86型暗装
	1 
	个
	
	

	10 
	一开单控
	公牛
	86型明装
	1 
	个
	
	

	11 
	二开单控
	公牛
	86型明装
	1 
	个
	
	

	12 
	三开单控
	公牛
	86型明装
	1 
	个
	
	

	13 
	LED灯泡
	闻信
	LED3w螺口
	5 
	个
	
	

	14 
	LED灯泡
	闻信
	LED9w螺口
	5 
	个
	
	

	15 
	LED灯泡
	闻信
	LED13w螺口
	5 
	个
	
	

	16 
	LED灯泡
	闻信
	LED18w螺口
	5 
	个
	
	

	17 
	LED灯泡
	闻信
	LED28w螺口
	5 
	个
	
	

	18 
	LED灯贴
	闻信
	LED18w芯
	1 
	个
	
	

	19 
	LED灯贴
	闻信
	LED24w芯
	1 
	个
	
	

	21 
	LED投光灯
	闻信
	LED100w
	3 
	个
	
	

	23 
	插头(两芯)
	公牛
	10A2芯
	2 
	个
	
	

	24 
	插头(三芯)
	公牛
	10A3芯
	2 
	个
	
	

	25 
	C45导轨(加厚)
	聚远
	1000mm
	1 
	根
	
	

	26 
	交流接触器
	正泰
	18A
	1
	个
	
	

	27 
	相序保护控制器
	施耐德
	RM22TG20
	1
	个
	
	

	28 
	导轨式插座
	正泰
	10A2孔
	2
	个
	
	

	29 
	导轨式插座
	正泰
	10A3孔
	2 
	个
	
	

	30 
	吸顶式换气扇
	艾美特
	开孔
300*300mm
	1 
	个
	
	

	31 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	大10芯(公)
	1 
	个
	
	

	32 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	大10芯(母)
	1
	个
	
	

	33 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	小10芯(公)
	1 
	个
	
	

	34 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	小10芯(母)
	1 
	个
	
	

	35 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	16芯(公)
	1 
	个
	
	

	36 
	矩形连接器
	广邦电
缆附件
	16芯(母)
	1 
	个
	
	

	37 
	4芯工业连接器
(反插公)
	正泰
	32A4芯
380V+N(公)
	1 
	个
	
	

	38 
	4芯工业连接器
(反插母)
	正泰
	32A4芯
380V+N(母)
	1 
	个
	
	

	39 
	5芯工业连接器
(反插公)
	正泰
	32A5芯
380V+N(公)
	1 
	个
	
	

	40 
	5芯工业连接器
(反插母)
	正泰
	32A5芯
380V+N(母)
	1 
	个
	
	

	41 
	三挡旋钮开关
	一佳
	三挡自复位
	2 
	个
	
	

	42 
	按键开关(一常开一常闭)
	一佳
	φ22红色灯
	2 
	个
	
	

	43 
	按键开关(一常开一常闭)
	一佳
	φ22绿色灯
	2 
	个
	
	

	44 
	按键开关(一常开一常闭)
	一佳
	φ22箭头个或
↓
	2 
	个
	
	

	45 
	高压雾化喷嘴
	twfw
	3#3010
	20 
	个
	
	

	46 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M4*50mm
	10 
	套
	
	

	47 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M8*25mm
	10 
	套
	
	

	48 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M8*40mm
	10 
	套
	
	

	49 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M8*50mm
	10 
	套
	
	

	50 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M10*25mm
	10 
	套
	
	

	51 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M10*40mm
	10 
	套
	
	

	52 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M12*30mm
	10 
	套
	
	

	53 
	不锈钢螺丝(2平1
弹1螺母)
	冰禹
	M12*50mm
	10 
	套
	
	

	54 
	内六角不锈钢螺丝
(1平1弹)
	冰禹
	M8*30mm
	10 
	套
	
	

	55 
	内六角不锈钢螺丝
(1平1弹)
	冰禹
	M10*35mm
	10 
	套
	
	

	56 
	内六角不锈钢螺丝
(1平1弹)
	冰禹
	M12*40mm
	10 
	套
	
	

	57 
	5m金色胶钢卷尺
	得力
	5米
	2 
	个
	
	

	58 
	304不锈钢Q型卡箍
	冰禹
	φ10(内径)
	20 
	个
	
	

	59 
	304不锈钢半圆卡箍
	冰禹
	φ20(内径)
	20 
	个
	
	

	60 
	304不锈钢半圆卡箍
	冰禹
	φ25(内径)
	20 
	个
	
	

	61 
	304不锈钢半圆卡箍
	冰禹
	φ32(内径)
	20 
	个
	
	

	62 
	自锁式尼龙扎带
	H
	4.0*25mm
	10 
	包
	
	

	63 
	化油器清洗剂
	保赐利
	B-115
	1 
	件
	
	

	64 
	吸顶式灯座
	公牛
	E27螺口灯座
	20 
	个
	
	

	65 
	电磁阀
	伊莱科
	4分220V
	5 
	个
	
	

	66 
	绝缘胶布
	九头鸟
	红、绿、黄、
蓝、黑
	50 
	个
	
	

	67 
	压力变送器
	富巴
	0-250bar/0-
10v
	1 
	个
	
	

	68 
	压力变送器
	富巴
	0-400bar/4-
20v
	1 
	个
	
	

	69 
	开关电源
	正泰
	360w 220/24v
	5 
	个
	
	

	70 
	限位开关
	欧姆龙
	WLGC-55LD
	5 
	个
	
	

	71 
	接近传感器
	欧姆龙
	M18KS08-M1-C1
	8 
	个
	
	

	72 
	接近传感器
	欧姆龙
	M18KN16-M1-C1
	8 
	个
	
	

	73 
	接近传感器
	欧姆龙
	M30KN20-M1-C1
	8 
	个
	
	

	74 
	接近传感器
	欧姆龙
	M30KN30-M1-C1
	8 
	个
	
	

	75 
	行程开关
	欧姆龙
	WLCA2-N
	3 
	个
	
	

	76 
	内六角扳手
	宝工
	9件套
	2 
	套
	
	

	77 
	活动扳手
	得力
	12寸
	2 
	把
	
	

	78 
	活动扳手
	得力
	10寸
	2 
	把
	
	

	79 
	304不锈钢波纹管
	新港泉
	4分1M
	2 
	根
	
	

	80 
	加长水龙头
	四季沐
歌
	668 
	5 
	个
	
	

	81 
	拖把池水龙头
	四季沐
歌
	2 
	5 
	个
	
	

	82 
	生料带
	卡夫威尔
	TE2689
	30 
	卷
	
	

	83 
	铜球阀
	冰禹
	DN20-6分铜球阀
	15 
	个
	
	

	84 
	铜球阀
	冰禹
	DNN15/4分铜
球阀
	2 
	个
	
	

	85 
	PPR活球阀
	语塑
	PPR32活球阀
	3 
	个
	
	

	86 
	PPR活球阀
	语塑
	PPR25活球阀
	1 
	个
	
	

	87 
	PPR活球阀
	语塑
	PPR20活球阀
	1 
	个
	
	

	88 
	脚踏冲水阀
	法冠
	25 
	1 
	个
	
	

	89 
	电源线
	起帆
	RVV2*1.5平方
	1 
	卷
	
	

	90 
	线手套
	星工
	XGS-X2
	200 
	双
	
	

	91 
	挂锁
	赛拓
	55 
	5 
	把
	
	

	92 
	不锈钢扳扣
	冰禹
	BJYL-33
	5 
	副
	
	

	93 
	瓷砖钻头
	博世
	8*80mm
	5 
	根
	
	

	94 
	瓷砖钻头
	博世
	6*80mm
	5 
	根
	
	

	95 
	金属打孔钻头
	博世
	4.2mm
	10 
	根
	
	

	96 
	金属打孔钻头
	博世
	6mm
	5 
	根
	
	

	97 
	金属打孔钻头
	博世
	8mm
	1 
	根
	
	

	98 
	金属打孔钻头
	博世
	10mm
	1 
	根
	
	

	99 
	交通信号灯(红绿
一体)
	shockdan
	发光φ300mm
	1 
	盏
	
	

	100 
	PPR管
	联塑
	DN25
	1 
	根
	
	

	101 
	PPR管
	联塑
	DN30
	1 
	根
	
	

	102 
	PPR管
	联塑
	32mm
	1 
	根
	
	

	103 
	PVC管
	联塑
	DN110
	1 
	根
	
	

	104 
	PVC管
	联塑
	DN75
	1 
	根
	
	

	105 
	PVC管
	联塑
	DN50
	1 
	根
	
	

	总金额：¥   元（大写：  元整）


二、本报价包括公告内所有工作内容。

                  报价单位：                   （盖章） 
                  联 系 人：                         
                  电    话：                                                                           
                     日    期：                         
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